**Отчет**

**о выполнении мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за 2019 год**

**Петровское городское поселение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование**  **мероприятий** | **Ед. измерения** | **Сумма**  **денежных средств**  **тыс. руб.** | **Эффект**  **от проведения мероприятий** | **Источник**  **финансирования** |
| 1 | Замена сетей водоснабжения п. Петровский | 110,4 м | 71 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения, уменьшение износа | собственные  (надбавка в тариф) |
| 2 | Замена сетей водоснабжения село Липовая Роща | 50,4 м | 25,7 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения,  уменьшение износа | собственные  (надбавка в тариф) |
| 3 | Ремонт и замена фильтров на станции водоподготовки | 6 шт | 13,3 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения,  уменьшение износа | собственные  (надбавка в тариф) |
| 4 | Установка задвижек  д.Морозово | 1шт | 4,0 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения,  уменьшение износа | собственные  (надбавка в тариф) |
|  | **Итого:** |  | **114,0** |  |  |

Генеральный директор

АО «РСО» В.А. Аскяров

Исп. Экономист: Корнилова С.С.

**Отчет**

**о выполнении мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за 2019 год**

**Шекшовское сельское поселение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование**  **мероприятий** | **Ед. измерения** | **Сумма**  **денежных средств**  **тыс. руб.** | **Эффект**  **от проведения мероприятий** | **Источник**  **финансирования** |
| 1 | Замена сетей водоснабжения с.Ратницкое с.Подолец | 49м | 17,0 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения, уменьшение износа | собственные  (надбавка в тариф) |
| 2 | Замена сетей водоснабжения село Бородино | 21 м | 4,0 | Сокращение потерь в сетях водоснабжения,  уменьшение износа | собственные  (надбавка в тариф) |
| 3 | Покраска павильона скважин и установка заграждений санитарной зоны село Бородино | 60 м | 15,0 | ----- | собственные  (надбавка в тариф) |
|  | **Итого:** |  | **36,0** |  |  |

Генеральный директор

АО «РСО» В.А. Аскяров

Исп. экономист:Корнилова С.С.

Мероприятия по оптимизации систем водоснабжения Гаврилово – Посадского муниципального района за 2019 год

МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город»

1. Приведение зон санитарной охраны артскважин в соответствие с требованиями: -г. Гаврилов Посад - 4 шт. (ул. К Маркса, ул. Пионерская, ул. Загородная, ул. Л. Болотиной)

2. Замена ветхих труб водоснабжения: - г. Гаврилов Посад ул. Дзержинского – 70м; ул. Розы Люксембург 100 м, ул. Пионерская 25м, Шушина-20 м.

3. Ремонт и чистка с дезинфекцией водопроводных колодцев: – г. Гаврилов Посад – 12 шт.

4. Чистка и ремонт павильонов артскважин: - г. Гаврилов Посад – 3 шт. (ул. К Маркса, ул. Пионерская, ул. Загородная,)

5. Чистка механических фильтров станции обезжелезивания.

6. Замена ветхих труб станции обезжелезивания 30м .

Директор Архипов Н.В.